АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

346841, Ростовская область, Неклиновский район,  с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 33-2-35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2012 года					№ 29/1

| Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годы, перспективное развитие до 2029 года» |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана  муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района на  2007-2029 годы, утвержденного решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 12.12. 2011 № 148, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов и перспективное развитие до 2029 года» согласно приложению.

- Отделу экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения предусмотреть ассигнования на реализацию "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов и перспективное развитие до 2029 года".

- Установить, что в ходе реализации  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов и перспективное развитие до 2029 года» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

- Признать утратившим силу п. 1 Постановления № 18 от 19.10.2010 г. «Развитие коммунальной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2011-2013 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы Андреево-Мелентьевского

сельского поселения                                                                Лищенко Л. Н.

Приложение  к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 03.07. 2012 года № 29/1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2014 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 года

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района на 2012-2014 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области, Муниципальная долгосрочная Целевая программа «Развитие территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2010-2012 гг.», утверждённая постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 21.04.2011 № 10 |
| Заказчик Программы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района. |
| Разработчик | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Андреево-Мелентьевского сельского поселение" Неклиновского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Андреево-Мелентьевского сельского поселение» Неклиновского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Андреево-Мелентьевского сельского поселение» Неклиновского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 6332,4 тыс. руб., в т.ч.: 2012 год.- 2369,0 тыс. руб. из них: - местный бюджет -1 369,0 тыс. руб.; - областной бюджет -1 000,0 тыс. руб.; 2013 год.- 3745.3 тыс. руб. из них: - местный бюджет -765.3 тыс. руб.; - областной бюджет – 2980.0 тыс. руб.; 2014 год – 218,1 тыс. руб. из них: - местный бюджет -218,1 тыс. руб.; 2015 год – 377,7 тыс. руб. из них: - местный бюджет -377,7 тыс. руб.; План до 2029 года – 35883,6 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением сельского поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

Раздел 2.  Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 4.  Комплексное развитие системы электроснабжения.

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 6710,1тыс. руб. в том числе:

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на период с 2012 до 2014гг. составляет 6332,4 тыс. руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Андреево-Мелентьевского сельского поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры поселения до 2029г.-  35883,6 тыс. руб.

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андреево-Мелентьевское  сельское поселение» Неклиновского района на период с 2012 до 2014 г.г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» на 2012 - 2014 гг. разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района,  разработанным на период с 2007- 2029 г.г., Паспортом муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского муниципального района от 01.01.2012 года.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования « Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда  поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» Неклиновского района.

Муниципальное образование «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Неклиновский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в с. Андреево-Мелентьево.

Андреево-Мелентьевское сельское поселение как самостоятельное муниципальное образование существует с 1 января 2006 года. В состав муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» входит 12 населенных пунктов:

1) село Андреево-Мелентьево;

2) хутор Грузиновка;

3) хутор Боркин;

4) село Лотошники;

5) деревня Золотарево;

6) поселок Сухосарматка;

7) поселок Мокросарматка;

8) поселок Дарьевка;

9) поселок Павло-Мануйловский;

10) хутор Красный;

11) село Марьевка;

12) хутор Родионовка.

На севере поселение граничит с Матвеево-Курганским районом Ростовской области и Большенеклиновским сельским поселением, на востоке — с Троицким и Николаевским  сельскими поселениями  Неклиновского района Ростовской области, на юге — с  Носовским сельским поселением Неклиновского района Ростовской области, на западе — с  Федоровским сельским поселением Неклиновского района Ростовской области.

Населенные пункты, входящие в состав Андреево-Мелентьевского  сельского поселения, ранее входили в состав колхозов ООО « Сармат», СПК  колхоз  «Победа»,АКХ ТОО «Надежда»:

Хутор Грузиновка  расположен южнее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    10 км;

Хутор Боркин расположен южнее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    9 км;

Село Лотошники  расположено южнее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    5 км;

Деревня Золотарево расположена южнее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    2 км;

Поселок Сухосарматка расположен севернее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    2 км;

Поселок Мокросарматка расположен севернее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    3 км;

Поселок Дарьевка расположен севернее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    5 км;

Поселок Павло-Мануйловский расположен северо-западнее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    7 км;

Хутор Красный  расположен северо-восточнее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    15 км;

Село Марьевка  расположено западнее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    15 км;

Хутор Родионовка  расположен северо-западнее села Андреево-Мелентьево. Расстояние до административного центра -    15 км.

Андреево-Мелентьевское сельское поселение является не просто одним из поселений Неклиновского района, но и ярчайшим историко-культурным центром. Великолепные пейзажи, сочетающиеся с развитой дорожной инфраструктурой и транспортной доступностью природных красот, а также историческое значение и традиции этих мест делает Андреево-Мелентьевское сельское поселение одной из самых перспективных территорий для развития как российского, так и международного туризма. Близкое расположение Таганрогского залива с его знаменитым портом обуславливает высокий экономический потенциал Андреево-Мелентьевского сельского поселения и региона в целом.

1.1. Население.

Численность населения муниципального образования Андреево-Мелентьевское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.03.2012 составила  3139 человек.

По данным Паспорта муниципального образования Андреево-Мелентьевское сельское поселение в муниципальном образовании на 01.01.2012 год проживает 3139 человек. Из них работающих – 940 человек, пенсионеров – 754 человека,  учащихся – 283 человека, дошкольного возраста – 67 человек, женщин – 1196 человек, мужчин – 1064 человека.

В общем численность работающего населения больше численности пенсионеров – 30 % и 24% соответственно. Однако распределение данной категории лиц в некоторых населенных пунктах отличается. Так в хуторах Грузиновка, Красный, в деревне Золотарево, посёлке Павло-Мануйловский ,хуторе Красный, хуторе Боркин, село Лотошники число пенсионеров преобладает над числом работающего населения почти в 2 раза.

Доля числа учащихся изменяется не однозначно по населенным пунктам и имеет разные значения 1, 8 % -18%.

К отрицательному моменту можно отнести незначительное число детей дошкольного возраста 0-6 лет - 2% в среднем по МО. В населенных пунктах данная категория лиц в демографической нагрузке остается еще меньшей и составляет 0 – 0, 8%.

По половому признаку наблюдается преобладание числа женщин (38 % от общей численности населения) над числом мужчин (34 % от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

Ниже в таблице 1.2.1. приведены показатели численности населения муниципального образования Андреево-Мелентьевского сельского поселения по возрастным группам на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Андреево-Мелентьево | Д.Золотарево | п.Мокросарматка | п.Сухосарматка | х.Грузиновка | с.Лотошники | х.Боркин | с.Марьевка | х.Родионовка | п.Дарьевка | п.Павло-Мануйловский | х.Красный |  |
|  |  | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г | на 01.01.12г |
|  | Численность населения (чел.), в т. ч.: | 641 | 255 | 284 | 496 | 83 | 77 | 69 | 575 | 268 | 254 | 74 | 63 | 3139 |
|  | работающих | 280 | 57 | 72 | 200 | 9 | 19 | 12 | 138 | 88 | 45 | 11 | 9 | 940 |
|  | пенсионеров | 142 | 74 | 70 | 100 | 15 | 12 | 15 | 137 | 88 | 56 | 27 | 18 | 754 |
|  | учащихся | 51 | 32 | 35 | 32 | 10 | 10 | 10 | 42 | 27 | 24 | 5 | 5 | 283 |
|  | дошкольного возраста | 25 | 3 | 10 | 14 | --- | 2 | 1 | 3 | --- | 9 | --- | 1 | 67 |
|  | женщин | 231 | 98 | 104 | 201 | 28 | 20 | 24 | 250 | 84 | 100 | 36 | 20 | 1196 |
|  | мужчин | 239 | 67 | 90 | 162 | 29 | 30 | 21 | 204 | 85 | 93 | 26 | 18 | 1064 |

1.2 Динамика социально-экономических показателей

Андреево-Мелентьевского сельского до 2014 года

Основными направлениями в развитии экономики Андреево-Мелентьевского сельского поселения является сочетание сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики

Структура экономики Андреево-Мелентьевского сельского поселения выглядит следующим образом.

1. Сельскохозяйственное производство — 2 предприятия;

2. Розничная торговля —  10 предприятий;

3. Перерабатывающее  производство — 2 предприятия.

В таблице 1.2.2. приводится перечень основных промышленных предприятий муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение».

Таблица 1.2.2.

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех по переработке подсолнечника | с.Андреево- Мелентьево, ул.Магистральная, Медведев В.А. | 7 | переработка подсолнечника | стабильное |
| 2. | Колбасный цех | юрид.адрес: г.Таганрог, ул.Воскова, 117, кв.2 факт.адрес: с.Андреево-Мелентьево, ул.Победы, 1 а, Мотев М.В. тел.89289845596 | 16 | переработка мяса | стабильное |

Важной особенностью экономического развития Андреево-Мелентьевского сельского поселения стало сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

В поселении действует 7 фермерских хозяйства, которые имеют растениеводческое  направление.  Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ).

В таблице 1.2.3. приводится перечень сельскохозяйственных организаций муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение».

Таблица 1.2.3. Перечень сельскохозяйственных организаций

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Площадь с\х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Сармат» | Ростовская область, Неклиновский район,с.Андреево-Мелентьево, ул.Победы,1 Ревенко А.Б. тел.33-4-84 | 10511га | растениеводство, животноводство |
| 2. | ООО «Центр-Агро» | Ростовская область, Неклиновский район,с.Андреево-Мелентьево, ул.Магистральная Неткачев А.В. тел.33-4-57 | 938,1 га в т.ч. в собственности 154,4га | производство и реализация сельхозпродукции |

Аграрный сектор Андреево-Мелентьевского сельского поселения имеет возможность использовать 15787 га пашни. Выращиваются подсолнечник, зерновые, бахчевые культуры и овощи. Развито  садоводство.

Наличие множества прудов дают возможность жителям поселения и организациям заниматься рыбным хозяйством и обустройством мест отдыха. Рыбный потенциал поселения позволяет обеспечить рыбными продуктами население поселения, а также соседние села и хутора. На прудах поселения успешно ведут деятельность по выращиванию рыбной продукции ООО « Центр – Агро», ИП Котов С.В.,ИП Гордиенко А.Н.

Генеральным планом территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения даны перспективные направления развития населенных пунктов, определены участки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природно-экологического комплекса поселения, совершенствование инженерно-технической инфраструктуры.

Генеральным планом территория Андреево-Мелентьевского сельского поселения сохраняется в своих существующих границах, площадью  19 312 га.

Местоположение территории поселения, граничащего с территорией Матвеево-Курганского района, а также с территориями Носовского, Большенеклиновского, Николаевского, Троицкого и Федоровского сельских поселений Неклиновского района, нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Неклиновского района.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

На территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения расположено 12 населенных пунктов.

Согласно генеральному плану все населенные пункты поселения получают территориальное и экономическое развитие.

Значительное развитие получит с. Андреево-Мелентьево – административный центр Андреево-Мелентьевского сельского поселения, которое является одновременно центром межселенного обслуживания.

Схемой генерального плана предложено значительное территориальное расширение селитебной зоны. Основное развитие селитебной территории предлагается в западном направлении.

Схемой генерального плана предложено территориальное расширение селитебной зоны и во всех остальных населенных пунктах сельского поселения: хуторе Боркин, хуторе Грузиновка, поселке Дарьевка, деревне Золотарево, хуторе Красный, cеле Лотошники, cеле Марьевка, поселке Мокросарматка, поселке Павло-Мануйловский, хуторе Родионовка, поселке Сухосарматка.

Для развития жилищного строительства выделяются новые площадки, а в сложившихся кварталах – за счёт упорядочения территории и также реконструкции. Новые территории предлагаются в большинстве своём к комплексному развитию, т.е. наряду со строительством малоэтажной усадебной жилой застройки одновременно будет осуществляться строительство объектов культурно-бытового обслуживания – детских садов, школы, торговых комплексов и т.п.

Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строительства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского типа.

Прибрежная территория в юго-восточной части хутора Боркин и села Лотошники предлагается к комплексному благоустройству с созданием развитой рекреационной зоны, включающей в себя базы отдыха, прогулочную зону, спортивные комплексы, детские площадки, кафе и т.п.

В населенных пунктах обозначаются новые площадки с выделением участков для развития малого предпринимательства. Также проектом предлагается упорядочение производственной зоны  во всех населенных пунктах с последующей  реконструкцией.

На расчетный срок предполагается увеличение существующих границ территории с. Андреево-Мелентьево, составляющей 92,3 га до 151,0 га и увеличение роста населения до 720 чел. (ныне 636 чел.), п. Сухосарматка, составляющей 101,7 га до 124,5 га и увеличение роста населения до 560 чел. (ныне 495 чел.), п. Мокросарматка, составляющей 87,6 га до 98,0 га и увеличение роста населения до 320 чел. (ныне 283 чел.)., п. Дарьевка, составляющей 67,3 га до 78,6 га и увеличение роста населения до 290 чел. (ныне 257 чел.). , п. Павло-Мануйловский, составляющей 54,2 га до 64,3 га и увеличение роста населения до 90 чел. (ныне 79 чел.),. х.Красный, составляющей 34,7 га до 37,3 га и увеличение роста населения до 70 чел. (ныне 61 чел.), c.Марьевка, составляющей 106,1 га до 150,5 га и увеличение роста населения до 660 чел. (ныне 579 чел.), х.Родионовка, составляющей 71,0 га до 76,8 га и увеличение роста населения до 310 чел. (ныне 270 чел.), с. Грузиновка, составляющей 32,3 га до 60,8 га и увеличение роста населения до 90 чел. (ныне 80 чел.), х. Боркин, составляющей 21,7 га до 107,2 га и увеличение роста населения до 80 чел. (ныне 68 чел.), c.Лотошники, составляющей 19,9 га до 128,5 га и увеличение роста населения до 770 чел. (ныне 80 чел.), д. Золотарево, составляющей 74,0 га до 216,2 га и увеличение роста населения до 280 чел. (ныне 250 чел.).

Общая численность населения по Андреево-Мелентьевскому сельскому поселению на перспективу составит 4240 чел.

В связи с ростом территорий населённых пунктов и их населения увеличатся и расходные показатели по всем инженерным системам. При этом предложены дополнительные источники по водоснабжению, электро- и газоснабжению, а также места размещения очистных сооружений.

Согласно схеме территориального планирования восточного внутриобластного района Ростовской области на перспективу водоснабжение населенных пунктов Андреево-Мелентьевского сельского поселения будет осуществляться от ветки группового водовода с группового водозабора.

Согласно схеме территориального планирования восточного внутриобластного района Ростовской области на перспективу стоки канализуемой жилой и производственной застройки предполагается направить на новые очистные сооружения, размещаемые на санитарно-защитном расстоянии от населённых пунктов в юго-западном направлении от д.Золотарево.

Планируется газификация всех проектируемых жилых территорий с разводкой по улицам.

Будут обеспечены и необходимые дополнительные электрические нагрузки.

Развитие сельского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем населённые пункты Андреево-Мелентьевского сельского поселения приобретут современный благоустроенный вид.

1.3. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселения.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета);

-  развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 64106,9 тыс.м2.

На расчетный период до 2029 г. жилищная обеспеченность принимается в размере  30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

Таблица 1.3.1

|  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 3,93 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 115,8 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 56,2 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,42 |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 55,76 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 57,46 |

По населенным пунктам новое строительство распределится согласно таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2.

| Населенные пункты | Численность населения на расчетный срок | Необходимый жилой фонд, тыс. м2 | Жилой фонд, тыс. м2 | Новое жилищное стр-во, тыс. м2 | Жилой фонд на расчетный срок, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Андреево-Мелентьево | 0,72 | 21,6 | 12,8 | 8,8 | 21,6 |
| п.Сухосарматка | 0,56 | 16,8 | 9,9 | 6 | 16,8 |
| п.Мокросарматка | 0,32 | 9,6 | 5,7 | 3 | 9,6 |
| х.Грузиновка | 0,09 | 2,7 | 1,7 | 1,01 | 2,7 |
| х.Боркин | 0,08 | 2,4 | 1,4 | 1 | 2,4 |
| с.Лотошники | 0,77 | 23,1 | 1,5 | 21,62 | 23,1 |
| д.Золотарево | 0,28 | 8,4 | 5,1 | 3,5 | 8,4 |
| с.Марьевка | 0,66 | 19,8 | 11,5 | 8,32 | 19,8 |
| п.Дарьевка | 0,29 | 8,7 | 5,1 | 3 | 8,7 |
| п.Павло-Мануйловский | 0,09 | 2,7 | 1,5 | 1,21 | 2,7 |
|  | 3,93 | 115,8 | 56,2 | 57,46 | 115,8 |

Для хуторов Родионовка, Красный  новое жилищное строительство не требуется.

Расчет объемов жилищного строительства: с. Андреево-Мелентьево

Таблица 1.3.3.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 720 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 21.6 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 12,8 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 12,8 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 8.8 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 7.0 |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | 1,8 |
| 8.Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 29,5 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | 22,5 |
| 8.2 - реконструируемых | га | 7 |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.4.

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 8,8 | 1,8 | 7,0 |
| ИТОГО | 100 | 8,8 | 1,8 | 7,0 |

Для размещения 8,8 тыс.м2  потребуется 29,0 га территории. Объемы жилищного строительства, рассчитанные для с. Андреево-Мелентьево реальны, учитывая не слишком высокие темпы ввода жилья последнего времени.

Расчет объемов жилищного строительства: п. Сухосарматка

Таблица 1.3.5.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 560 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 16,8 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 9,92 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,1 |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 9,82 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 6,0 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 5,0 |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | 1,0 |
| 8Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 27 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | 20 |
| 8.2 - реконструируемых | га | 7 |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.6.

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 6,0 | 1,0 | 5,0 |
| ИТОГО | 100 | 6,0 | 1,0 | 5,0 |

Расчет объемов жилищного строительства: п. Мокросарматка

Таблица 1.3.7.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 320 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 9,6 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 5,68 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,04 |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 5,64 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 3 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 2,25 |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | 0,75 |
| 8Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 8 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | 6 |
| 8.2 - реконструируемых | га | 2 |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.8

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 3 | 0,75 | 2,25 |
| ИТОГО | 100 | 3 | 0,75 | 2,25 |

Для размещения 3 тыс.м2 потребуется 8 га.

Расчет объемов жилищного строительства: п. Дарьевка

Таблица 1.3.9.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 290 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 8,7 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 5,08 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,02 |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 5,06 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 3 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 2,0 |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | 1,0 |
| 8Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 10 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | 8 |
| 8.2 - реконструируемых | га | 2 |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.10

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 3 | 2 | 1 |
| ИТОГО | 100 | 3 | 2 | 1 |

Для размещения 3 тыс.м2 потребуется 10 га.

Расчет объемов жилищного строительства: п. Павло-Мануйловский

Таблица 1.3.11.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 90 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 2,7 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 1,5 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,01 |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 1,49 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 1,21 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 1,0 |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | 0,21 |
| 8Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 7,6 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | 5,6 |
| 8.2 - реконструируемых | га | 2 |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.12

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 1,21 | 0,21 | 1 |
| ИТОГО | 100 | 1,21 | 0,21 | 1 |

Для размещения 1,21 тыс.м2 потребуется 7,6 га.

Расчет объемов жилищного строительства: д. Золотарево

Таблица 1.3.13.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 280 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 8,4 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 5,1 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,2 |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 4,9 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 3,5 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | - |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | 3,5 |
| 8Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 5 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | - |
| 8.2 - реконструируемых | га | 5 |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.14

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 3,5 | 5 | - |
| ИТОГО | 100 | 3,5 | 5 | - |

Для размещения 3,5 тыс.м2  потребуется  5га.

.

Расчет объемов жилищного строительства: с. Лотошники

Таблица 1.3.15.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 770 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 23,1 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 1,5 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,02 |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 1,48 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 21,62 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 21,62 |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 44 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | 44 |
| 8.2 - реконструируемых | га | - |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.16

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 21,62 | - | 44 |
| ИТОГО | 100 | 21,62 | - | 44 |

Для размещения 21,62 тыс.м2 потребуется 44га.

Объем нового жилищного строительства – 21,62тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (44 га).

Расчет объемов жилищного строительства: х. Боркин

Таблица 1.3.17.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 80 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 2,4 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 1,4 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 1,4 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 1 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 0,5 |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | 0,5 |
| 8Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 4 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | 2 |
| 8.2 - реконструируемых | га | 2 |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.18

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 1 | 2 | 2 |
| ИТОГО | 100 | 1 | 2 | 2 |

Для размещения 1 тыс.м2  потребуется 4 га.

Объем нового жилищного строительства – 1 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (4 га).

Расчет объемов жилищного строительства: х. Грузиновка

Таблица 1.3.19.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 90 |
| 2.Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3.Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 19,8 |
| 4.Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 1,7 |
| 5.Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,01 |
| 6.Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 1,69 |
| 7.Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 1,01 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | - |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | 1,01 |
| 8.Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 2 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | 0,5 |
| 8.2 - реконструируемых | га | 1,5 |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.20

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| ИТОГО | 100 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |

Для размещения 1,01 тыс.м2 потребуется 2 га.

Расчет объемов жилищного строительства: с. Марьевка

Таблица 1.3.21.

| № п/п | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1Проектная численность населения | чел. | 660 |
| 2Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 19,8 |
| 4Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 11,5 |
| 5Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,02 |
| 6Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 11,48 |
| 7Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 8,32 |
| 7.1из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 7,1 |
| 7.2 - на реконструируемых | тыс.м2 | 1,22 |
| 8Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 8 |
| 8.1в том числе: - свободных | га | 7 |
| 8.2 - реконструируемых | га | 1 |

Структура жилищного строительства по видам

Таблица 1.3.22

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 8,32 | 1 | 7 |
| ИТОГО | 100 | 8,32 | 1 | 7 |

Для размещения 8,32 тыс.м2  потребуется 8 га.

Всего в Андреево-Мелентьевском сельском поселении предусмотрено строительство 57,46 тыс. м2:

на первую очередь –30,46 тыс.м2

на расчетный срок –27,00 тыс.м2

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Андреево-Мелентьевского сельского поселения, очень высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселении.

Раздел  Газоснабжение.

Раздел Газоснабжения

Общая протяженность магистральных газопроводов по территории Андреево-Мелентьевского  сельского поселения  87.7 км, что составляет 93 % обеспеченности населения природным газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии со схемой газоснабжения Неклиновского района разработанной ГУП " Гипронии Газ" (г. Саратов).

Газоснабжение населенных пунктов Андреево-Мелентьевского  сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода  с. Троицкое – с. Андреево-Мелентьево - с. Носово. В настоящее время разрабатывается ПСД на строительство газопровода среднего и низкого давления  п. Павло-Мануйловский. На эти цели выделено из областного и местного бюджета 1149.0 тыс. рублей.  Проложен газопровод высокого давления от с. Андреево-Мелентьево - х. Грузиновка. Природный газ подается в населенные пункты на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения, на нужды промышленного и с/х производства Газоснабжение жилых зданий, учреждениях социальной сферы осуществляется от газопроводов низкого давления.

В  проектируемых жилых  застройках предусматривается  теплоснабжение жилых домов с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме предусмотрена установка для цели пищеприготовления — газовая четырхконфорочная плита; для отопления и горячего водоснабжения — автоматизированный двух контурный котел на газовом топливе.

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления. Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируется газорегуляторные пункты, которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Их производительность принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого и среднего давления прокладывается вдоль существующих и проектируемых на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений со СН и П 42-01-2002.

Часть населения, проживающая в х.Красном и п. Павло-Мануйловском   пользуются для приготовления пищи сжиженным газом от индивидуальных газобалонных установок, для отопления домовладений используют дорогостоящий уголь и подтопочный материал.

Степень газификации населенных пунктов поселения составляет 93 %.

Проектные предложения:

Источником газоснабжения не газифицированных населенных пунктов являются существующие сети газопроводов высокого давления.

В настоящее время населенные пункты Андреево-Мелентьевского  сельского поселения  п. Павло-Мануйловский, х.Красный не газифицированы.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85.

В расчете учтен расход газа для нужд предприятий торговли, коммунально-бытовых предприятий непроизводственного характера 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома по СП 42-101-2003.

Хутор Красный

Существующее положение: В настоящее время х. Красный не газифицирован.

Проектные предложения: в х.Красный  планируется увеличение численности населения с общей численностью 70 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления с.Отрадное. В настоящее время ведется разработка ПСД на межпоселковый газопровод среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления.

Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности.

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления.

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой.

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Поселок Павло-Мануйловский.

Существующее положение: В настоящее время п. Павло-Мануйловский  не газифицирован.

Проектные предложения: в п. Павло-Мануйловском планируется увеличение численности населения  с общей численностью  90 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления  с. Андреево-Мелентьево - Дарьевка.

Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности.

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления.

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой.

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Раздел  Комплексное развитие системы водоснабжения.

Обеспечение населения питьевой и технической водой осуществляется забором воды глубинными насосами со скважин. На территории поселения находится 5 скважин, 1 башня Рожновского и 19 колодцев, вода из которых используется для технических целей. Протяженность водоводных сетей 36,6 км.; труба сталь, асбесто-цементная ,пластик диаметр от 50 мм до 100 мм. Также продолжается строительство нового водовода «с.Николаевка - с.Андреево-Мелентьево - с. Лотошники - с. Калиновка». Запуск водовода  позволит решить проблему с водоснабжением еще 4 населенных пунктов.

С. Андреево-Мелентьево — обеспечение воды производится с 2 скважин, путем подачи воды в водонапорные башни.

П.Сухосарматка — обеспечение воды производится из скважин, расположенных в 0.2 км. Подводящий водопровод обслуживает п. Сухосарматку и с. Андреево-Мелентьево.

Путем подачи воды из скважин обеспечивается население с. Марьевка, п. Мокросарматка.

Проблемные вопросы водоснабжения, требующие их выполнения в 2012-2014г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование проводимых работ | Стоимость работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Андреево-Мелентьево | Покраска водонапорной башни Установка задвижек в смотровых колодцах Замена магистрального водопровода на А-Мелентьево,2 км Замена водовода с.Андреево-Мелентьево по ул. Победы, 150 метров | 50 тыс.рублей 60 тыс.рублей 4 млн.рублей 150 тыс. рублей | 2013г. 2012г. 2014г. 2014г. |
| 2 | П.Сухосарматка | Установка башни | 250 тыс. рублей | 2013г. |
| 3 | П.Мокросарматка | Покраска башни Замена водопровода по ул. Нагорная, 70 м | 50 тыс. рублей 70 тыс. рублей | 2012г. |

Для выполнения планируемых мероприятий необходимо:

2012г.-180,0 тыс. рублей

2013г.-300,0 тыс. рублей

2014г.-4150,0 тыс. рублей

Итого на 2012-2014г.г. необходимо 4630,0 тысяч рублей.

Изношенность водопроводных сетей составляет 85%, оборудования насосных скважин- 90%.

Раздел   Комплексное развитие системы электроснабжения.

Территорию поселения обеспечивают электроснабжением: Неклиновский РЭС, филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго». На территории поселения проходят эл. сети  напряжением 110,35,10 кВ.

Электросетевые объекты напряжения 35,110 кВ находятся в ведении ОАО «МРСК-Юга», «Ростовэнерго» ПО ЮЗЭС.

Основным центром питания поселения является подстанция 110/10 кВ  «Лиманная».

Питание получаем от ПС Т-15 с. Троицкое. На подстанциях 110 кВ, которые эксплуатируются 30-50 лет, требуется проведение реконструкции и техперевооружения с заменой оборудования (трансформаторов, выключателей, разъединителей и др.) выработавшего эксплуатационный ресурс.

На территории расположено 50 штук ТП 10/0,4 кВт. Данные о суммарной нагрузке потребителей жилищно-коммунальной структуры и установленной мощности трансформаторов отсутствуют.

Проблемные вопросы по электроснабжению, требующие решения.

Замена электрических  опор и проводов. Требуют замены некоторые ТП 10/0,4 кВт, т.к. не обеспечивают нормальное напряжение в сети.

Сети связи.

Услуги связи в поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи.

На территории поселения работает 2 почтовых отделения ФГУП «Почта России», которые расположены в с. Андреево-Мелентьево и с. Марьевка.

Предоставление услуг телефонной связи осуществляет АТС с. Андреево-Мелентьево  212 абонентов, АТС с. Марьевка   100 абонентов. Оператором мобильной связи на территории поселения является «Мегафон», « Билайн», « ТЕЛЕ-2», « МТС».

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1.Мероприятия по развитию газификации в сельской местности |
| 1.1. | Строительство газопровода п.Павло-Мануйловский | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2013 год | областной бюджет | 0,0 | 2980,0 | 0,0 | 0,0 | 2980,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 445,3 | 0,0 | 0,0 | 445,3 |
| 1.2. | Разработка ПСД по строительству газопровода | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2012 год | областной бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: |  |  | всего | 1149,0 | 3425,3 | 0,0 | 0,0 | 3425,3 |
| 2. Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
| 2.1. | Замена водовода | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2012-2015 годы | бюджет поселения | 360,0 | 100,0 | 10,0 | 10,6 | 480,6 |
| 2.2. | Ремонт оголовка скважины п. Сухосарматка, частичное восстановление ограждение | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2012-2015 годы | бюджет поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.3. | Химреагентная обработка артезианской скважины п.Сухосарматка. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2012-2015 годы | бюджет поселения | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.4. | Изготовление ПСД на строительство водонапорной башни | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2012-2015 годы | бюджет поселения | 90,0 | 0,0 | 50,0 | 53,0 | 193,0 |
| 2.5. | Приобретение и установка водонапорной башни | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2013-2015 годы | бюджет поселения | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 53,0 | 203,0 |
| 2.6 | Забор проб воды в общественных колодцах для контроля качества | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2012-2015 годы | бюджет поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.7 | Технадзор за ремонтом объектов | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2012-2015 годы | бюджет поселения | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: |  |  |  | 670,0 | 200,0 | 110,0 | 116,3 | 1096,3 |
| 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.1. | Установка приборов учета электрической энергии на фонарных столбах уличного освещения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2012-2015 годы | бюджет поселения | 350,0 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 53,0 |
| 3.2 | Содержание уличного освещения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 2012-2015 годы | бюджет поселения | 200,0 | 120,0 | 58,1 | 61,4 | 439,5 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: |  |  |  | 550,0 | 120,0 | 108,1 | 261,4 | 1039,5 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 2369,0 | 3745,3 | 218,1 | 377,7 | 6710,1 |

Приложение № 2

к  долгосрочной целевой программе

Андреево-Мелентьевского  сельского поселения

«Благоустройство территории

Андреево-Мелентьевского  сельского поселения

на 2012 – 2014 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации  долгосрочной целевой программы Андреево-Мелентьевского  сельского поселения «Благоустройство территории Андреево-Мелентьевского  сельского поселения на 2012 – 2014 годы»

1. Оценка эффективности реализации  долгосрочной целевой программы Федоровского сельского поселения «Благоустройство территории Андреево-Мелентьевского  сельского поселения на 2012 – 2014 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным  заказчиком Программы – Администрацией Андреево-Мелентьевского  сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Андреево-Мелентьевское  сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Андреево-Мелентьевское  сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Андреево-Мелентьевское  сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается Собранием депутатов Андреево-Мелентьевского  сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Андреево-Мелентьевского  сельского поселения.

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год Износ коммунальных систем Протяженность сетей, нуждающихся в замене Доля ежегодно заменяемых сетей Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность потребителей приборами учета Удельный расход электроэнергии |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы системы водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов | Обеспеченность потребителей приборами учета Удельный расход электроэнергии |
| 2.1 | Финансово-экономические показатели |
| 2.1.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей Фондообеспеченность системы водоснабжения Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.1.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год Износ коммунальных систем Протяженность сетей, нуждающихся в замене Доля ежегодно заменяемых сетей Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность потребителей приборами учета Уровень использования производственных мощностей |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы системы электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы системы электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей Фондообеспеченность системы электроснабжения Средняя норма амортизационных отчислений |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по восстановлению систем ЖКХ основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, из бюджетов разных уровней,  инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления и развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования " Андреево-Мелентьевское  сельское поселение"   разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования " Андреево-Мелентьевское  сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Федоровское сельское  поселение" Неклиновского района  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений.